## Plan de Plaque
Cette feuille décrit les informations du plan de plaque. Elle n'est pas utilisée pour les analyses, mais est utile à l'expérimentateur pour décrire l'organisation des échantillons dans la plaque.
Date : | jeudi, octobre 17, 2024
Information : | Standard solutions STD1 and STD2
Method: | 60C, 50 min
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1
| 4 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| 5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
| 7 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
| 8 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
|  |  | STD1-1 | STD1-1 | STD1-1 | STD1-0.5 | STD1-0.5 | STD1-0.5 | STD1-0.25 | STD1-0.25 | STD1-0.25
|  | B: STD1-0.125; C: STD1-0.125; D: STD1-0.125; E: STD1-0.06; F: STD1-0.06; G: STD1-0.06 | 1
|  |  | STD2-1 | STD2-1 | STD2-1 | STD2-0.5 | STD2-0.5 | STD2-0.5 | STD2-0.25 | STD2-0.25 | STD2-0.25
|  |  | STD2-0.125 | STD2-0.125 | STD2-0.125 | STD2-0.06 | STD2-0.06 | STD2-0.06
|  |  | GS2-1 | GS2-2 | GS2-3
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 2
| 4 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| 5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
| 7 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
| 8 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
|  |  | STD12-water-1 | STD12-water-1 | STD12-water-1 | STD12-water-0.5 | STD12-water-0.5 | STD12-water-0.5 | STD12-water-0.25 | STD12-water-0.25 | STD12-water-0.25
|  | GS2-1 B: STD12-water-0.125; GS2-2 C: STD12-water-0.125; GS2-3 D: STD12-water-0.125; GS2-3 E: STD12-water-0.06; GS2-3 F: STD12-water-0.06; GS2-3 G: STD12-water-0.06 | 2
|  |  | STD12-GS2-1 | STD12-GS2-1 | STD12-GS2-1 | STD12-GS2-0.5 | STD12-GS2-0.5 | STD12-GS2-0.5 | STD12-GS2-0.25 | STD12-GS2-0.25 | STD12-GS2-0.25
|  |  | STD12-GS2-0.125 | STD12-GS2-0.125 | STD12-GS2-0.125 | STD12-GS2-0.06 | STD12-GS2-0.06 | STD12-GS2-0.06

## Standards
Cette fiche définit les noms des solutions standard et la concentration de chaque composé dans les standards. Les mêmes noms d'échantillons doivent être utilisés pour les standards de la fiche « Samples ».
Sample | Compound | Concentration_mM
STD1_100 | Formate | 50
STD1_100 | Acetate | 50
STD1_100 | Lactate | 50
STD1_100 | Ethanol | 342.5
STD1_100 | Glucose | 27.775
STD1_50 | Formate | 25
STD1_50 | Acetate | 25
STD1_50 | Lactate | 25
STD1_50 | Ethanol | 171.25
STD1_50 | Glucose | 13.8875
STD1_25 | Formate | 12.5
STD1_25 | Acetate | 12.5
STD1_25 | Lactate | 12.5
STD1_25 | Ethanol | 85.625
STD1_25 | Glucose | 6.9437
STD1_12 | Formate | 6.25
STD1_12 | Acetate | 6.25
STD1_12 | Lactate | 6.25
STD1_12 | Ethanol | 42.8125
STD1_12 | Glucose | 3.4719
STD1_06 | Formate | 3.125
STD1_06 | Acetate | 3.125
STD1_06 | Lactate | 3.125
STD1_06 | Ethanol | 21.4062
STD1_06 | Glucose | 1.7359

## Samples
Cette feuille fait la correspondance entre les noms de fichiers et les descriptions des échantillons. Les noms des Samples des standards doivent être les mêmes que sur la feuille "Standards".
Sample | File | Description
BLANC1 | blanc1.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc1.lcd
STD1_100 | B2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B2.lcd
STD1_100 | B3.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B3.lcd
STD1_100 | B4.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B4.lcd
STD1_50 | B5.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B5.lcd
STD1_50 | B6.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B6.lcd
STD1_50 | B7.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B7.lcd
BLANC2 | blanc2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc2.lcd
STD1_25 | B8.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B8.lcd
STD1_25 | B9.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B9.lcd
STD1_25 | B10.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B10.lcd
STD1_12 | C2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C2.lcd
STD1_12 | C3.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C3.lcd
STD1_12 | C4.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C4.lcd
BLANC3 | blanc3.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc3.lcd
STD1_06 | C5.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C5.lcd
STD1_06 | C6.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C6.lcd
STD1_06 | C7.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C7.lcd
STD2_100 | D2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D2.lcd
STD2_100 | D3.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D3.lcd
STD2_100 | D4.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D4.lcd
BLANC4 | blanc4.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc4.lcd
STD2_50 | D5.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D5.lcd
STD2_50 | D6.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D6.lcd
STD2_50 | D7.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D7.lcd
STD2_25 | D8.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D8.lcd
STD2_25 | D9.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D9.lcd
STD2_25 | D10.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D10.lcd
BLANC5 | blanc5.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc5.lcd
STD2_12 | E2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E2.lcd
STD2_12 | E3.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E3.lcd
STD2_12 | E4.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E4.lcd
STD2_06 | E5.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E5.lcd
STD2_06 | E6.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E6.lcd
STD2_06 | E7.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E7.lcd
BLANC6 | blanc6.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc6.lcd
GS2-1 | F2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\F2.lcd
GS2-2 | F3.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\F3.lcd
GS2-3 | F4.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\F4.lcd
STD12_100_water | B2.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B2.2.lcd
STD12_100_water | B3.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B3.2.lcd
STD12_100_water | B4.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B4.2.lcd
BLANC7 | blanc7.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc7.lcd
STD12_50_water | B5.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B5.2.lcd
STD12_50_water | B6.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B6.2.lcd
STD12_50_water | B7.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B7.2.lcd
STD12_25_water | B8.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B8.2.lcd
STD12_25_water | B9.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B9.2.lcd
STD12_25_water | B10.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\B10.2.lcd
BLANC8 | blanc8.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc8.lcd
STD12_12_water | C2.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C2.2.lcd
STD12_12_water | C3.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C3.2.lcd
STD12_12_water | C4.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C4.2.lcd
STD12_06_water | C5.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C5.2.lcd
STD12_06_water | C6.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C6.2.lcd
STD12_06_water | C7.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\C7.2.lcd
BLANC9 | blanc9.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc9.lcd
STD12_100_GS2 | D2.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D2.2.lcd
STD12_100_GS2 | D3.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D3.2.lcd
STD12_100_GS2 | D4.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D4.2.lcd
STD12_50_GS2 | D5.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D5.2.lcd
STD12_50_GS2 | D6.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D6.2.lcd
STD12_50_GS2 | D7.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D7.2.lcd
BLANC10 | blanc10.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc10.lcd
STD12_25_GS2 | D8.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D8.2.lcd
STD12_25_GS2 | D9.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D9.2.lcd
STD12_25_GS2 | D10.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\D10.2.lcd
STD12_12_GS2 | E2.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E2.2.lcd
STD12_12_GS2 | E3.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E3.2.lcd
STD12_12_GS2 | E4.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E4.2.lcd
BLANC11 | blanc11.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\blanc11.lcd
STD12_06_GS2 | E5.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E5.2.lcd
STD12_06_GS2 | E6.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E6.2.lcd
STD12_06_GS2 | E7.2.lcd | C:\LabSolutions\Data\Loïc\2024-11-19\E7.2.lcd